Taller 3

Grupo 4

1.- Uso de Aprendizaje no supervisado

a) Plotear variables

CO2 Ventilation NE

CO2 Ventilation SW

Temp. Ventilation NE Out

Temp. Ventilation SW Out

b) Encontrar patrones – análisis univariable

CO2 Ventilation NE

Temp. Vent. NE Out

CO2 Ventilation SW

Temp. Vent. SW Out

c) Encontrar anomalías – análisis univariable

CO2 Ventilation NE

Temp. Vent. NE Out

CO2 Ventilation SW

Temp. Vent. SW Out

d) Encontrar patrones – análisis multivariable

Multivar NE

Multivar SW

e) Encontrar anomalías – análisis multivariable

Multivar NE

Multivar SW

f) Conclusiones

- Al observar los diagramas de caja iniciales respecto a la cantidad de CO2 en ppm se observa un aumento del valor promedio diario junto con una mayor volatilidad desde las 9 hasta las 17, lo cual es consistente al horario laboral y no distingue dirección geográfica (NE o SW)

- Durante el rango horario de 0 a 7h se identifica menor actividad debido probablemente a una menor ocupación

- A partir de las 17h se observa un descenso gradual en cuanto a cantidad de CO2, lo cual coincide con el fin de un horario laboral típico

- Los valores de temperatura de salida del sistema de ventilación muestran un aumento en un rango horario similar al CO2 sin embargo se distinguen valores máximos y mínimos mas cercanos al promedio

- Se observa una temperatura más baja en el rango horario de 0 a 7h y un descenso progresivo a partir de las 18h

- Se distinguen valores anómalos en la cantidad de CO2 en el sector Noreste al medio día alcanzando alrededor de 1400 ppm

- En cuanto a la temperatura del sector Noreste se observan anomalías en las horas 11 y 22 con un valor de 0, lo cual inferimos puede ser un error de medición. Símil en el sector suroeste a las 23h

- En el sector Noreste se distinguen dentro de la clusterización: Cluster 1 que tiene un alto C02 acompañado de una temperatura media lo cual podemos inferir son horas de máxima ocupación sin una climatización agresiva. En cuanto al cluster 2 se observa una CO2 bajo y una temperatura muy baja por lo que deducimos que al aplicarse una climatización intensa provoca una renovación del aire bajando así el CO2 Y finalmente con el cluster 0 se observa temperaturas altas junto con CO2 medio lo cual puede señalar que con una climatización tenue el C02 se mantiene en valores intermedios.

- El sector Suroeste muestra una dinámica similar, sin embargo se destaca que los valores máximo y mínimo de CO2 son menores lo cual sugiere ventilaciones mas constantes y menos intensas.

2. Investigación Operativa : Travelling Salesman Problem (TSP)